## 1準備対策一覧
様式1 準備しておきたい災害対策一覧表
| 分類 | 重要度 | 対策 | チェック
安全の確保 | 建物 | ◎ | 耐震基準を満たしている
|  | ◎ | 施設の耐震性を調査している（特に昭和56年以前の古い耐震基準で建てられ耐震補強がなされていない施設）
|  | ◎ | 耐震性が低い場合、施設の耐震補強工事を実施している
|  | ◎ | 窓ガラスに飛散防止フィルムを貼りつけている
| 備品 | ◎ | 家具や機器などの転倒防止、照明器具などの落下防止対策を実施している
| 要員 | ◎ | 避難方法を定めるとともに、避難経路図を作成し、掲示している
体制確立 | 要員 | ◎ | 災害対策組織を定め、役割を決めている
|  | ◎ | 緊急参集の対象者を決め、各自に周知している
|  | ◎ | 災害発生後の対応手順を準備している
被害軽減 | 情報システム | ○ | パソコン等の転倒防止、落下防止等の耐震対策を実施している
|  | ○ | 重要データのバックアップを作成し、別の場所に保管している
| 情報 | ○ | 重要なデータは常に印字し、紙データで保管している
|  | ○ | 重要な書類や重要なものをすぐに持ち出せるようにまとめて保管している
必要な連絡 | 通信 | ○ | 災害時優先電話の指定を受けている
| 情報 | ◎ | 職員の連絡先を把握し、緊急連絡先一覧を作成している
|  | ◎ | 職員や利用者の安否確認方法を定めている
|  | ◎ | 利用者家族との連絡方法を定めている
|  | ◎ | 外部業者、関係機関の連絡先リストを作成している
必要品確保 | 備蓄品 | ◎ | 備蓄品の必要量を計算し、常時保有している（別表2参照）
| 情報 | ◎ | 利用者情報（介護内容、家族の連絡先等）の一覧を作成している
| 外部業者 | ○ | 災害時の必要な備品について支援協定を締結している
| その他 | ◎ | 非常時持ち出し袋を準備している
代替の準備 | 要員 | ◎ | 職員不足時の応援要員を確保している
|  | ○ | 応援要員が作業できるようなマニュアルを作成している
| 施設 | ○ | 自法人の別拠点に業務を移行できるようにしている
|  | ○ | 他法人と被災時に施設を利用させてもらうことを協議している
| 外部業者 | ○ | 複数の調達先を把握している
| 電気 | ◎ | 非常用電源として発電機を準備している
| 通信 | ○ | 衛星電話を準備している
| 水道 | ○ | 災害時用貯水槽を準備している
教育訓練 | 要員 | ◎ | 大規模地震発生時の対応方法を職員に教育している
|  | ○ | 職員に防災についての意識づけを行っている
|  | ◎ | 避難訓練、消火訓練、防災資器材の使用訓練などを定期的に実施している
点検 | 設備 | ◎ | 防災設備・資機材についての定期的な安全点検を実施している
| 備蓄品 | ◎ | 備蓄品の数量、消費期限などを定期的に確認している
その他 | 資金 | ◎ | 財務上の手当（保険、基金など）を準備している
|  | ○ | 復旧のために必要な資金を調達する方法を調査している
| その他 | ◎ | 近隣地域への支援活動を定め、必要なものを準備している
すでに準備できている項目には○、今後準備が必要と思われる項目には△、準備の必要がないと思われる項目には－を記入してください。 (※ Ｈ24福祉事業所における事業継続計画策定ガイドラインを引用 一部変更）

## 2備蓄品
様式２ 準備しておきたい備蓄品一覧表
区分 | 名称（目安の数量） | チェック
情報収集 | 携帯用ラジオ（電池２回分）
避難用具 | ヘルメット
軍手
非常用の笛
拡声器、メガホン
ゴムボート
移送用具 | 車いす
ストレッチャー
担架
おんぶ紐
救命機材 | バール、ノコギリ、スコップ、ハンマー等
代替設備 | 自家発電機と燃料
懐中電灯と電池
ランタン
石油ストーブと燃料
携帯電話の充電器（手回し式、乾電池式、シガーソケット式など）
衛星電話、無線機
生活用品 | 非常食料（流動食なども）
飲料水（１人１日２リットル）
カセットコンロ・燃料
使い捨て食器、割り箸など
衛生用品（紙おむつ生理用品など）
下着
トイレットペーパー、ティッシュペーパー、ウェットティッシュ
医薬品
使い捨てカイロ
冷却シート
寝袋（職員用）、毛布
簡易トイレ
衛生器具（体温計、血圧計など）
救護用具 | AED、救急箱
※備蓄量の目安は、震災対策で約３日分。
すでに準備できている項目には○、今後準備が必要と思われる項目には△、準備の必要がないと思われる項目には－を記入してください。 (※ Ｈ24福祉事業所における事業継続計画策定ガイドラインを引用 一部変更）